«09» апреля 2023г.                                                                                                         № 224643/ОК-1

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика ООО "Петроэнергоконтроль", Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), по открытому конкуру в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования, установленных в помещениях, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.17, лит. Б, Кондратьевский пр., д. 2 лит. Л, Свердловская наб., д. 4, настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

Вопрос:

Прошу сообщить о необходимости высотных работ!

На каких этажах находятся внешние блоки? Каким образом их обслуживать — альпинист, автовышка, балкон?

Наименование и перечень оборудования,

подлежащего обслуживанию.

| п/п | Наименование | количество шт./м. | Этаж/способ обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Panasonic CS-XE12) | 2 |  |
| 2 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер HITACHI) | 1 |  |
| 3 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Sanyo SAP-KC74) | 1 |  |
| 4 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Sanyo SAP-KC74) | 1 |  |
| 5 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Panasonic CS-XE12) | 2 |  |
| 6 | Кондратьевский пр., д.2, лит. Л (кондиционер Haier AS25HPL2HRA/1U25HPL1FRA) | 2 |  |
| 8 | Свердловская, д.4 (кондиционер LG) | 1 |  |
| 9 | Свердловская, д.4 (кондиционер Haier HSU-12HPL303/R3) | 1 |  |
| 10 | Свердловская, д.4 (кондиционер Haier HSU-09HPL303/R3) | 1 |  |
|  | Итого кондиционеров: | 12 |  |

Ответ:

| п/п | Наименование | количество шт./м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Panasonic CS-XE12) | 2 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 2 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер HITACHI) | 1 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 3 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Sanyo SAP-KC74) | 1 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 4 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Sanyo SAP-KC74) | 1 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 5 | ул. Михайлова, д.17, лит. Б (кондиционер Panasonic CS-XE12) | 2 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 6 | Кондратьевский пр., д.2, лит. Л (кондиционер Haier AS25HPL2HRA/1U25HPL1FRA) | 2 | технический этаж – услуги автовышки не нужны |
| 8 | Свердловская, д.4 (кондиционер LG) | 1 | 1 этаж |
| 9 | Свердловская, д.4 (кондиционер Haier HSU-12HPL303/R3) | 1 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
| 10 | Свердловская, д.4 (кондиционер Haier HSU-09HPL303/R3) | 1 | 2 этаж (необходимы услуги автовышки) |
|  | Итого кондиционеров: | 12 |  |

# Исп. Лукьянов А. В.

# (495) 664-88-40 доб. 3288

# lukyanov_av@interrao.ru